- 附件1

2023年农村危房改造“一户一档”必备清单

- 2023年农村危房改造申请书（详见附件3-A）

- 2023年农村危房改造对象身份证明材料（详见附件3-B）

- 2023年农村危房改造对象改造前房屋危险性认定表（详见附件3-C，固定格式，不得变更，打印成双面）

- 2023年XX乡镇（街道）XX村农村危房改造评议名单公示（村社区公示样表）（详见附件3-D）、2023年XX乡镇（街道）农村危房改造名单公示（乡镇、街道公示样表）（详见附件3-E）

- 2023年农村危房改造竣工验收表（详见附件3-F）

- 2023年农村危房改造照片对比表（详见附件3-G）

- 附件2

2023年农村危房改造资料样表

- A.2023年农村危房改造申请书

村委会：

我是       乡镇（街道）     村（社区）     社（组）村民：        ，身份证号码为：               ，家中有    人。住房建设于     年，属（砖木、土木、石砌体、砖混、土坯）结构，因（年久失修、地质灾害、其他）原因，形成（C级、D级）危房。我家经济类型属（农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户）现向政府申请危房改造。

我承诺，我申请的危房改造补助只用于改善我家的住房问题，绝不进行其他与此无关的事情。

特此申请

申请人：

2023年   月   日

- B.2023年农村危房改造对象身份证明材料

兹有       乡镇（街道）     村（社区）     社（组）村民：        ，身份证号码为：               ，家中有    人，经县民政或乡村振兴部门或乡镇人民政府或街道办事处认定，为：

农村易返贫致贫户

农村低保户

农村分散供养特困人员

因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭

农村低保边缘家庭

未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户

附：该户身份证信息（身份证或户口簿）复印件、低保、优抚等证件复印件、农村分散供养特困人员和低保户应有民政救助人员系统截图等佐证。

特此证明

主管部门或乡镇人民政府或街道办事处

2023年   月   日

C.2023年农村危房改造对象改造前房屋危险性认定表

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  |  | 身份证号码 |  | ___________________ |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 2.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 省（市） 县（区） 镇（乡） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 |  |  |  |  |  |  |  | 设防烈度 |  | 度 |
| 层 数 | □单层 □两层 |  |  | 开间数量 |  | 间 |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |
| 墙体材料 | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 |  | □a级：完好，地基、基础稳固。 |  |  |  |  | □b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  | □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |
| 承重墙 |  | □a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 木柱、梁、檩 |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 木屋架 |  | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  |  |  | □b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |
| 混凝土柱、梁 |  | □a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 |  |  |  |  | □b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 |  |  |  |  | □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 |  |  |  |  |
| 屋面 |  | □a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  |  |  | □b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 |  |  |  |  | □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 |  |  |  |  |
| Ⅱ 房屋整体： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，基本完好； （房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级） |  |  |  |  |  | □B级：轻微破损，轻度危险； （房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级） |  |  |  |  |  |
| □C级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c级） |  |  |  |  |  | □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.建议 □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认定负责人： 认定成员： |  |  |  |  |  | 认定（单位）： 认定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

D.2023年XX乡镇（街道）XX村农村危房改造评议名单公示

（村社区公示样表）

公示单位（盖章）：              公示时间：×年×月××日（公示7天）

| 序号 | 社（组） | 姓名 | 身份证号 | 改造 等级 （C级改造、D级改造） | 对象类型 （易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因等刚性支出较大困难家庭等；低保边缘家庭和其他脱贫户） | 资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

监督电话：县住建局：6224070；××××××镇（乡）、街道：××××××；

××××××××村民委员会：××××××。

E.2023年XX乡镇（街道）农村危房改造名单公示

（乡镇、街道公示样表）

公示单位（盖章）：              公示时间：×年×月××日（公示7天）

| 序号 | 社（组） | 姓名 | 身份证号 | 改造 等级 （C级改造、D级改造） | 对象类型 （易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因等刚性支出较大困难家庭等；低保边缘家庭和其他脱贫户） | 资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

监督电话：县住建局：6224070；××××××镇（乡）、街道：××××××。

F.2023年农村危房改造竣工验收表

乡镇（盖章）：                时间：      年    月    日

| 户主 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  | 家庭 人口 |  | 家庭 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  | 家庭 地址 |  |  |  |  |  |
| 原住房 等级 |  |  |  | 房屋 造价 |  |  | 政府投入资金 |  |  |
| 改造方式 | 新建 ¨ 加固 ¨ |  |  | 新建建筑面积 （维修加固项目） |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工 时间 |  | 是否 初验 |  |  | 验收 部门 |  |  |
| 验收 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人 员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农户本人 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：验收人员应包括乡镇（街道）分管领导、规建办负责人、政府其他工作人员、施工方等。

G.2023年农村危房改造照片对比表

- 改造前照片 - （D级危房采用住房全貌照片，C级危房应突出危险点，可采用多张照片说明情况，无房户新建不需要改造前照片）

- 改造中照片 - （新建住房采用住房全貌照片，维修加固住房应突出加固除险过程，可采用多张照片说明情况，购房和置换房屋不需要改造中照片）

- 改造后照片 - （新建住房、购房和置换房屋采用住房全貌照片，维修加固住房应突出加固除险效果，可采用多张照片说明情况）：

- 附件3

2023年农村危房改造进度情况月报表

填报单位（盖章）：                                 填报时间：                                   单位：户

| 村 | 下达年度任务数 | 已开工 |  |  |  |  |  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 农村易返贫至贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困户 | 农村严重困难家庭 | 农村低保边缘家庭 | 农村其他脱贫户 | 合计 | 农村易返贫至贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困户 | 农村严重困难家庭 | 农村低保边缘家庭 | 农村其他脱贫户 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XX村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.各乡镇（街道）于每月20日下班前，汇总各村当月数据报送至县住建局村镇建设股，联系人：林召会（0818-6224070）。

- 2.本表逻辑关系 ：2＝3+4+5+6+7+8，9＝10+11+12+13+14+15